## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за | [12 empty] | _____г.
Абонент: Договор: от Телефон: Узел учета:
Адрес: Строит.Адрес: Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: тел. рассматривается совместно с УУТЭ:
Источник: котельная Схема подключения: двухтрубная температурный график: Т1/Т2 - 150/70, Т3/Т4 - 65/55
Утановлены приборы: Часовые и суточные архивы в файлах: -час. -сут.
Вычислитель: № Vno= Режим(схема): Приборы УУТЭ поверены до: Тхв.С° = 5
Подающ.тр. (М1): |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давлен.:
Обратн.тр. (М2): |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давлен.:
Тр. ГВС (М3) |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давлен.:
Тр. циркул. ГВС (М4) |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давлен.:
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q1 = M1(h1-hx)-M2(h2-hx), Q2 = M3(h3-hx)-M4(h4-hx) | [5 empty] | лето: | Q2 = M3(h3-hx)-M4(h4-hx)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= |  |  | Qвент.= |  | Qтех.= |  | Qтех.гвс= |  |  |  | Qгвс.=
Договорные нагрузки(ср.час), Гкал/час: | [11 empty] | Qтех.гвс.ср= |  |  | Qгвс.ср.=
Договорные расходы(ср.сут), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= |  |  | Gвент.= |  | Gтех.= |  | Gтех.гвс= |  |  |  | Gгвс.=
Конст.значения: Р1=7,0 Р2=4,0 Р3=6,0 Р4=5,0 t1=150 t2=70 t3=65 t4=55
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с | [9 empty] | 2020-12-24 |  | по | 2020-12-31
|  |  | ТВ1 | [7 empty] | ТВ2
Дата | Ти | НС | М1 | М2 | dM | Т1 | Т2 | dT | Р1 | Р2 | М3 | М4 | dM | Т3 | Т4 | dT | Р3 | Р4 | Qот | Qгвс
| час |  | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | Гкал
2020-12-24
2020-12-25
2020-12-26
2020-12-27
2020-12-28
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
Среднее
Итого
Фактическое потребление за текущий отчетный период с | [9 empty] | 2021-01-01 |  | по | 2021-01-23
Дата | Ти | НС | М1 | М2 | dM | Т1 | Т2 | dT | Р1 | Р2 | М3 | М4 | dM | Т3 | Т4 | dT | Р3 | Р4 | Qот | Qгвс
| час |  | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | Гкал
2021-01-01
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04
2021-01-05
2021-01-06
2021-01-07
2021-01-08
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-12
2021-01-13
2021-01-14
2021-01-15
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-18
2021-01-19
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
Среднее
Итого
Итого приборам учета:
Среднее
Итого
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | Qот, Гкал |  | Qгвс, Гкал |  | Ти, ч
2020-12-24
2021-01-24
Период расчета по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Ответственный со стороны теплоснабжающей организации
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)